**Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология»**

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое  количество, шт. |
| 1. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации  жесткого и гибкого эндоскопического  оборудования и медицинской оптики | 1 |
| 2. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 5. | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| 6. | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
| 7. | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
| 8. | Источник света для эндоскопической аппаратуры  с световодом | 1 |
| 9. | Автоматическое устройство для биопсии  предстательной железы | 1 |
| 10. | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
| 13. | Набор общехирургических инструментов для  выполнения неполостных операций и зеркала для  влагалищного осмотра | 1 |
| 14. | Одноразовые стерильные наборы для троакарной  цистостомии | по требованию |
| 15. | Аппарат ультразвуковой диагностики с  ректальным датчиком [<\*>](consultantplus://offline/ref=109E866C149A22422378FA4BEFBE3EE672AA56071B4C963B889779530676C68C96CEB6D4F9E95638459CC08B44DE649DD9C9A336F6BEABE7tBA1O) | 1 |
| 16. | Биопсийная (пункционная) насадка для  ультразвукового датчика | по требованию |